2.3.4 关键技术四：基于WebGL/WebGPU的实时三维可视化与真三维交互引擎

- 浏览器端实时高保真体绘制：利用WebGL 2.0及面向未来的WebGPU标准，结合Three.js框架与自定义的GLSL着色器，在用户浏览器中实现医学体数据的GPU加速光线投射渲染。

核心算法优化：通过实施早期光线终止（当累积不透明度足够时停止采样）、空空间跳过（利用空间索引结构跳过对背景区域的采样）、以及自适应步长等技术，对渲染管线进行极致优化。

成果：确保即使面对大型体数据（如512×512×200），在普通商用工作站上也能实现流畅的实时交互式渲染（>30 FPS）。医生可以自由旋转、缩放、平移三维模型，并实时调整窗宽窗位、透明度传递函数，实现宛如操作实体解剖模型般的沉浸式探索体验。